
济宁北湖省级旅游度假区人民医院

新病房楼窗帘及床幔采购安装项目

竞争性磋商文件
济宁北湖省级旅游度假区人民医院新病房楼窗帘及床幔采购安装项目，经医院研究批准，现采用竞争性磋商的方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：

一、项目基本信息

1、项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院新病房楼窗帘及床幔采购安装项目。

2、项目编号：HWL-2026-01
3、包组划分：1个包

4、项目概况：本项目为我院新病房楼配套设施建设，优化病房就医环境，满足病房遮光、隐私防护、整洁美观，保障病区诊疗、陪护使用需求。

5、预算金额：9万元

6、资金来源：自筹资金

二、申请人资格要求

1.具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围包含布艺制品加工、窗帘安装或装饰装修等相关类目，具备独立承担民事责任的能力；      

2.近三年经营活动中无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，无重大质量纠纷及不良履约记录；

3.具备完整的供货、安装及售后服务履约能力；具有同类医疗机构、公共建筑窗帘定制安装项目业绩的可提供相关合同样本； 

4.本项目不接受联合体报价，成交后不得转包、违法分包。

三、报名、磋商时间及方式

1、 报名时间： 2026年6月26日至2026年7月2日16:00。

报名方式：网上报名，过期不予受理。

供应商单位请将以下资料原件（或加盖公章的扫描件）扫描后按顺序排列加盖公章（要求图片清晰可辨）制作为PDF文档，发送至tbhxqrmyyzbb@126.com邮箱，并注明单位名称、联系人、联系电话、项目编号。

（1）法定代表人证明或法人授权委托书原件及委托代理人身份证原件；

（2）公告及文件中要求提供的供应商资质材料；

2、 磋商时间：2026年7月6日上午10：00。

磋商地点：济宁北湖省级旅游度假区人民医院四楼会议室。

携带材料：本项目采取现场磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带本人身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带本人身份证原件及授权委托书原件(无需密封)。磋商时携带纸质版的以下资料，需装入密封袋并在封口处加盖单位公章。

（1）首次报价一览表；

（2）诚信承诺书；

（3）公告及文件要求提供的相关材料；

（4）制作安装方案（包含但不限于项目整体实施方案、施工部署、主要工艺、质量保证、施工安全、医院特殊保障措施、工期、环保、验收等）；

（5）开标当日，供应商必须携带本次投标所用窗帘面料、床幔面料、全套轨道型材及配套五金配件实物样品到场，供评审组核验材质、工艺与质量，未按要求携带完整样品的供应商，直接取消本次磋商资格（各供应商所携带的以上材料请做好标记并做密封处理）。
（6）供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商要对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。
3、磋商方式

本次竞争性磋商进行二轮报价，具体流程及要求如下：

（1）签到：供应商法定代表人或授权代表人持身份证（授权人须携带授权委托书）签到（开标前30分钟）；

（2）检查密封：各供应商代表相互检查密封情况，签字确认。

（3）公开唱价：工作人员当众拆封，公开宣读首次报价，供应商代表签字确认；

（4）二次报价：根据首次报价情况，现场提交《二次报价单》（供应商自行打印，二次报价时使用，详见附件3），二次报价不得高于首次报价。

注：报价包含为完成本项目在内的设备费、材料费、安装费、运输费、人工费、税金等全部费用；如果报价文件中大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

四、项目技术标准及要求

采购内容：新病房楼病房窗帘、病床床幔的定制加工、运输安装、调试及售后维保服务，具体数量、尺寸以现场实际测量为准。

制作标准：窗帘按照1.3 倍褶皱，床幔按照1.2倍褶皱标准定制加工，含面料裁切、缝制、轨道安装、成品调试、现场保洁等全部工序，窗帘遮光率≥80%，布料要求防尘易清洗。

工艺要求：窗帘按照1.3 倍褶皱，床幔按照1.2倍褶皱工艺，走线均匀平整，褶皱规整一致。窗帘成品下摆自然垂落，下端须低于窗户下沿30厘米，床幔成品下摆距离地面垂直距离20厘米，开合顺畅无卡顿。

质量要求：面料须符合国家环保及消防安全相关标准，无异味、无色差、耐洗耐磨，适配医院病区使用场景；轨道及五金配件须坚固耐用，具备相应承重能力，安装牢固无松动。

施工要求：施工期间须严格遵守医院安全管理规定，做好现场成品防护，施工垃圾自行清理清运，不得影响医院正常诊疗秩序。

工期要求：成交供应商须在合同中明确工期，即完成全部产品的定制、安装及调试，达到验收合格标准的时限。

验收标准及服务保障：项目完工后，由我院后勤管理科联合相关科室，对照样品标准、合同约定及行业规范进行现场验收，核对产品数量、尺寸、安装质量及外观效果，验收合格后出具验收凭证。本项目整体质保期不得低于1年，质保期内出现产品质量或安装故障，供应商须在24小时内响应到场，免费维修或更换。
五、特别说明

1.意向供应商必须现场踏勘，请与采购方联系，约定踏勘时间(报名截止时间即为约定踏勘截止时间）。未现场踏勘的供应商提交的响应文件，我院一律不予受理。踏勘产生的交通、人工、测量等全部费用由供应商自行承担。

2.供应商报价文件须同步填报两项内容：项目总价、综合单价（按窗帘、床幔分别报综合单价，此项综合单价为成品安装到位价）以窗帘宽度米计价，缺一不可。

本次报价为全包闭口价，是供应商响应本项目全部要求的最终价格，包含完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及全部相关费用，包括但不限于面料采购费、轨道及五金配件材料费、运输费、人工安装费、勘测测量费、管理费、质保期维护费、技术服务费等。项目履约期间，医院不再支付报价以外的任何新增费用。

六、付款方式

项目完工，经双方验收达标后，乙方凭有效发票办理结算（增值税普票）。支付合同总金额的 95%；质保期满，产品无质量问题且售后服务到位，一次性无息支付剩余5% 尾款。

七、评审与定标

 评审方式：通过对投标单位的技术能力、业绩、信誉、投标价格、服务方案、服务承诺等各方面内容进行定性分析与比较，进行综合评议。评委以有记名投票方式确定中标候选人，报招标领导小组确定中标人。

结果公示：医院官方网站公示1个工作日，无异议后发出《成交通知书》。
附件1：首轮报价一览表；

附件2：法定代表人授权委托书；

附件3：二次（最终）报价承诺函；

附件4：诚信承诺书；

附件5：封面格式。
济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2026年6月26日

附件1：           首轮报价一览表
供应商：                 （公章）
法定代表人或委托代理人：                  （签字）

联系方式：                                                                          报价单位：  元
	项目名称
	具体明细

	窗帘总报价

（安装到位价）
	（综合单价）      元/米*         总米数（以滑轨长度计算）=               元

	床幔总报价

（安装到位价）
	（综合单价）      元/米*         总米数（以滑轨长度计算）=               元 

	项目总报价
	（小写）￥                          
（大写）￥                           

	供货安装期
	

	质保期限
	

	优惠条件及
售后服务承诺
	

	对本次磋商的响应程度
	


供货地点：采购人指定地点                     年   月   日
附件2：

法定代表人授权委托书

济宁北湖省级旅游度假区人民医院：

本人（姓名）        系（供应商名称）            法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）           为我单位参与此次项目的委托代理人，委托代理人在参加济宁北湖省级旅游度假区人民医院新病房楼窗帘及床幔采购安装项目，项目编号: HWL-2026-01 过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无转委托权。特此委托。

（附：法定代表人、委托代理人身份证复印件）

委托代理人姓名：             性别：             年龄：     

部门：                       职务：            

供应商名称（公章）：                 法定代表人签字：                 

   年   月  日

附件3：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

新病房楼窗帘及床幔采购安装项目
二次（最终）报价承诺函      

一、最终报价

	窗帘总报价

（安装到位价）
	（综合单价）      元/米*         总米数（以滑轨长度计算）=               元

	床幔总报价

（安装到位价）
	（综合单价）      元/米*         总米数（以滑轨长度计算）=               元 

	项目总报价
	（小写）￥                          
（大写）￥                           


二、其他合理化建议及优惠条件（报价文件以外的）

答：

以上问题供应商如有承诺内容请详细填写，没有则填写“无”不允许留有空白，本表格可扩展另附。

供应商单位名称：                                

法定代表人或委托代理人签字：                    

                  年   月   日
附件4：

诚信承诺书

我公司自觉遵守国家有关招投标活动的法律法规，作为投标人参与                                       采购项目。就本次投标，我公司郑重承诺如下：

（一）绝不排挤其他投标单位的公平竞争，损害招标人或者其他投标单位的合法权益；    

（二）绝不与招标单位串通投标，损害第三方的合法权益；

（三）绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虚作假的方式参加投标的行为；

（四）不组织、不参与任何串标、围标的行为；

（五）积极主动的协助、接受相关部门调查串标、围标等违法违规行为。 

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  

  年   月   日

附件5：

封面格式
	响应文件

项目编号： 

项目名称：               

供应商名称（公章）：

地    址：

电    话：

传    真：


封口格式：

	…………………于   年  月   日  :   时之前不准启封（公章）…………………



